ANEJO 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AMPLIACIÓN PLAZA MAYOR, MÁLAGA

ANEJO 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE

1. OBJETO	1

2. DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA INFORMATIVA	1

3. DOCUMENTO 1º.- MEMORIA INFORMATIVA	1

4.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.	1

5.2.- DATOS GENERALES	1

6.2.1.- Promotor.	1

7.2.2.- Autor del proyecto.	1

8.2.3.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud.	1

9.2.4.- Tipología de la obra.	1

10.2.5.- Situación de la obra.	1

11.2.6.- Comunicaciones.	1

12.2.7.- Suministro.	1

13.2.8.- Presupuesto de Ejecución Material, incluida Seguridad y Salud.	1

14.2.9.- Plazo de Ejecución. Plan de Ejecución.	1

15.3.- CONDICIONES DEL SOLAR Y SU ENTORNO.	1

16.3.1.- Servicios afectados.	1

17.3.2.- Características meteorológicas	1

18.3.3.- Características topográficas, orientación y exposición	1

19.3.4.- Características del terreno.	1

20.4.- CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA.	1

21.4.1.- Instalaciones provisionales.	1

21.4.1.1.- Instalación Eléctrica.	1

21.4.1.2.- Instalación de Agua.	1

21.4.1.3.- Instalación de saneamiento.	1

21.4.1.4.- Otras instalaciones. (Prevención y protección contra incendios)	1

22.4.2.- Servicios de salubridad y confort.	1

22.4.2.1.- Servicios higiénicos y vestuarios.	1

22.4.2.2.- Comedores.	1

22.4.2.3.- Material de Primeros Auxilios.	1

22.4.2.4.- Dotaciones mínimas.	1

23.4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios.	1

23.4.3.1.- Botiquín.	1

23.4.3.2.- Asistencia de accidentados.	1

23.4.3.3.- Prevención de daños a terceros.	1

24.4.4.- Servicios preventivos.	1

24.4.4.1.- Servicio Médico y Servicios de prevención.	1

24.4.4.2.- Delegado de Prevención.	1

24.4.4.3.- Reconocimiento Médico.	1

24.4.4.4.- Formación.	1

25.4.5.- Orden y limpieza.	1

26.5.- DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.	1

27.5.1.- Mano de obra prevista.	1

28.5.2.- Unidades constructivas.	1

29.6.- MAQUINARIA A EMPLEAR Y MEDIOS AUXILIARES.	1

30.6.1.- Movimiento de tierras.	1

31.6.2.- Elevación.	1

32.6.3.- Hormigonado.	1

33.6.4.- Compactación y pavimentación.	1

34.6.5.- Máquinas y herramientas.	1

35.6.6.- Medios auxiliares.	1

36.7.-RIESGOS ESPECÍFICOS EN CADA FASE DE PROCESO CONSTRUCTIVO, PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS.	1

37.7.1.- Demoliciones y trabajos previos.	1

37.7.1.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.	1

37.7.1.2.- Riesgos.	1

38.7.2.- Excavación en desmonte para viales	1

38.7.3.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.	1

38.7.3.2.- Riesgos.	1

39.7.4.- Terraplenes y subbase de zahorra.	1

39.7.4.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.	1

39.7.4.2.- Riesgos.	1

40.7.5.- Excavación, zanjas, pozos.	1

40.7.5.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.	1

40.7.5.2.- Riesgos.	1

41.7.6.- Bases de zahorra artificial y firmes de aglomerado.	1

41.7.6.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.	1

41.7.6.2.- Riesgos	1

42.7.7.- Pequeñas obras de fábrica, e instalación de tubos, etc.	1

42.7.7.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.	1

42.7.7.2.- Riesgos	1

43.7.8.- Albañilería.	1

43.7.8.1.- Descripción de los trabajos.	1

43.7.8.2.- Riesgos.	1

44.7.9.- Instalaciones.	1

44.7.9.1.- Descripción de los trabajos.	1

44.7.9.2.- Riesgos.	1

45.7.10.- Remates, señalización, ajardinamiento, etc.	1

45.7.10.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.	1

45.7.10.2.- Riesgos.	1

46.8.- RIESGOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES.	1

47.8.1.- Maquinaria de movimientos de tierras.	1

47.8.1.1.- Riesgos.	1

48.8.2.- Maquinaria de elevación.	1

48.8.2.1.- Grúa móvil.	1

49.8.3.- Hormigonado.	1

49.8.3.1.- Camión hormigonera.	1

50.8.4.- Maquinaria compactación y pavimentación.	1

50.8.4.1.- Rodillo vibrador.	1

50.8.4.2.- Extendedora.	1

51.8.5.- Máquinas y herramientas.	1

51.8.5.1.- Vibrador.	1

51.8.5.2.- Sierra circular.	1

52.8.6.- Medios auxiliares.	1

52.8.6.1.- Escaleras de mano.	1

52.8.6.2.- Pasarelas.	1

52.8.6.3.- Andamios y Ménsula.	1

52.8.6.4.- Entibaciones.	1

53.9.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.	1

54.9.1.- Maquinaria, herramientas y equipos.	1

54.9.1.1.- Maquinaria de movimientos de tierras.	1

54.9.1.2.- Maquinaria de elevación.	1

54.9.1.3.- Hormigonado.	1

54.9.1.4.- Maquinaria de compactación y pavimentación.	1

54.9.1.5.- Máquinas y herramientas.	1

55.9.2.- Medios auxiliares.	1

56.9.3.- Excavaciones de zanjas y pozos.	1

57.9.4.- Subbases, bases, mezclas bituminosas, grava emulsión y riego.	1

58.10.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	1

59.10.1.- Tramos en acondicionamiento con mantenimiento del tráfico	1

60.10.2.- Tramos en acondicionamiento con paso único alternativo	1

61. DOCUMENTO 2º.- PLIEGO DE CONDICIONES	1

62. Capítulo 1.- INTRODUCCIÓN.	1

63. Capítulo 2.- CONDICIONES FACULTATIVAS.	1

64.1.- Pliego de condiciones de índole Facultativa.	1

64.1.1.- Introducción	1

64.1.2.- Libro de incidencias.	1

64.1.3.- Delegado Prevención – Comité de Seguridad y Salud.	1

64.1.4.- Obligaciones de las partes.	1

65. Capítulo 3.- CONDICIONES ECONÓMICAS	1

66.1.- Normas de certificación.	1

67. Capítulo 4.- CONDICIONES TÉCNICAS.	1

68.1.- Normas y condiciones técnicas de los medios de protección colectiva.	1

68.1.1.- Condiciones generales.	1

68.1.2.- Extintores de incendios.	1

68.1.3.- Disyuntores diferenciales y red de toma de tierra.	1

68.1.4.- Determinaciones para la protección del riesgo eléctrico.	1

68.1.5.- Condición general sobre las protecciones colectivas y su uso, en la construcción de la obra.	1

69.2.- Normas y condiciones técnicas de los equipos de protección individual.	1

Botas aislantes de la electricidad. –Norma de utilización-	1

Botas de P.V.C. Impermeables. –Normas de utilización-	1

Botas de seguridad en loneta y serraje.	1

Botas de serraje y loneta reforzada.	1

Botas de seguridad de P.V.C.	1

Bota pantalón en P.V.C.	1

Cascos protectores auditivos.	1

Cascos de seguridad con protección auditiva.	1

Cascos de seguridad normales, clase N.	1

Cinturón portaherramientas	1

Comando de abrigo tipo ingeniero.	1

Faja de protección contra sobreesfuerzos	1

Faja antivibratoria.	1

Filtro para pinturas.	1

Filtro mecánico para mascarillas antipolvo.	1

Gafas protectoras contra polvo.	1

Gafas de seguridad antiproyecciones.	1

Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión.	1

Guantes de cuero flor y loneta	1

Guantes de cuero flor.	1

Guantes de goma o P.V.C.	1

Guantes de loneta de algodón impermeabilizados.	1

Mandiles de seguridad en P.V.C., impermeables.	1

Máscara antiemanaciones tóxicas.	1

Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable.	1

Muñequeras de protección antivibraciones.	1

Manguitos de cuero flor.	1

Manguitos impermeables.	1

Polainas impermeables.	1

Trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón.	1

Trajes de trabajo (monos o buzos).	1

Traje impermeable.	1

Zapatos de seguridad.	1

70.3.- Normas y condiciones técnicas de los medios auxiliares, máquinas y equipos.	1

71.4.- Normas y condiciones técnicas de la señalización.	1

72. Capítulo 5.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.	1

73.1.- Normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas de la obra.	1

74. Capítulo 6.- CONDICIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO.	1

75.1.- Medios de Protección Colectivas.	1

76.2.- Máquinas y equipos de trabajo.	1

77. Capítulo 7.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO.	1

78.1.- Normas para la obra.	1

79.2.- Formación e información de los trabajadores.	1

80.3.- Conductas.	1

81.4.- Parte de accidente y deficiencias.	1

82.5.- Estadísticas.	1

83.6.- Responsabilidades.	1

84.7.- Aviso previo.	1

85.8.- Coordinador de Seguridad y Salud.	1

86.9.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.	1

87. DOCUMENTO 3º.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO	1

88.1.- Mediciones.	1

89.2.- Presupuesto.	1

90. DOCUMENTO 4º.- PLANILLAS	1

91. DOCUMENTO 5º.- PLANOS	1

PROYECTO DE URBANIZACIÓN

AMPLIACIÓN PLAZA MAYOR, MÁLAGA

ANEJO 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

## 1. OBJETO

El presente anejo tiene por objeto iniciar la redacción del estudio de seguridad y salud del Proyecto de Urbanización - Ampliación Plaza Mayor, ordenando la información base disponible y dejando preparado el soporte documental para su posterior desarrollo técnico. La identificación completa de riesgos, medidas preventivas, mediciones y presupuesto específicos del ámbito se incorporará cuando se consolide la solución de proyecto y se contrasten los soportes auxiliares.

## 2. DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA INFORMATIVA

## 3. DOCUMENTO 1º.- MEMORIA INFORMATIVA

## 4.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Como información de partida se dispone del dossier base de Plaza Mayor, de los antecedentes urbanísticos, administrativos y sectoriales ya recopilados, así como de la estructura documental preparada para este proyecto. Cuando ha resultado útil, se han conservado referencias metodológicas o soportes donor únicamente como guía documental o de maquetación, sin trasladar automáticamente sus datos técnicos al presente expediente. Además, se dispone de soportes iniciales de dimensionado y de un presupuesto donor de seguridad y salud, pendientes de revisión integral y adaptación completa a Plaza Mayor.

## 5.2.- DATOS GENERALES

## 6.2.1.- Promotor.

## 7.2.2.- Autor del proyecto.

## 8.2.3.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud.

## 9.2.4.- Tipología de la obra.

## 10.2.5.- Situación de la obra.

## 11.2.6.- Comunicaciones.

## 12.2.7.- Suministro.

## 13.2.8.- Presupuesto de Ejecución Material, incluida Seguridad y Salud.

## 14.2.9.- Plazo de Ejecución. Plan de Ejecución.

## 15.3.- CONDICIONES DEL SOLAR Y SU ENTORNO.

## 16.3.1.- Servicios afectados.

## 17.3.2.- Características meteorológicas

## 18.3.3.- Características topográficas, orientación y exposición

## 19.3.4.- Características del terreno.

## 20.4.- CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA.

## 21.4.1.- Instalaciones provisionales.

### 21.4.1.1.- Instalación Eléctrica.

### 21.4.1.2.- Instalación de Agua.

### 21.4.1.3.- Instalación de saneamiento.

### 21.4.1.4.- Otras instalaciones. (Prevención y protección contra incendios)

## 22.4.2.- Servicios de salubridad y confort.

### 22.4.2.1.- Servicios higiénicos y vestuarios.

### 22.4.2.2.- Comedores.

### 22.4.2.3.- Material de Primeros Auxilios.

### 22.4.2.4.- Dotaciones mínimas.

## 23.4.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

### 23.4.3.1.- Botiquín.

### 23.4.3.2.- Asistencia de accidentados.

### 23.4.3.3.- Prevención de daños a terceros.

## 24.4.4.- Servicios preventivos.

### 24.4.4.1.- Servicio Médico y Servicios de prevención.

### 24.4.4.2.- Delegado de Prevención.

### 24.4.4.3.- Reconocimiento Médico.

### 24.4.4.4.- Formación.

## 25.4.5.- Orden y limpieza.

## 26.5.- DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

## 27.5.1.- Mano de obra prevista.

## 28.5.2.- Unidades constructivas.

## 29.6.- MAQUINARIA A EMPLEAR Y MEDIOS AUXILIARES.

## 30.6.1.- Movimiento de tierras.

## 31.6.2.- Elevación.

## 32.6.3.- Hormigonado.

## 33.6.4.- Compactación y pavimentación.

## 34.6.5.- Máquinas y herramientas.

## 35.6.6.- Medios auxiliares.

## 36.7.-RIESGOS ESPECÍFICOS EN CADA FASE DE PROCESO CONSTRUCTIVO, PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS.

## 37.7.1.- Demoliciones y trabajos previos.

### 37.7.1.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.

### 37.7.1.2.- Riesgos.

## 38.7.2.- Excavación en desmonte para viales

### 38.7.3.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.

### 38.7.3.2.- Riesgos.

## 39.7.4.- Terraplenes y subbase de zahorra.

### 39.7.4.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.

### 39.7.4.2.- Riesgos.

## 40.7.5.- Excavación, zanjas, pozos.

### 40.7.5.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.

### 40.7.5.2.- Riesgos.

## 41.7.6.- Bases de zahorra artificial y firmes de aglomerado.

### 41.7.6.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.

### 41.7.6.2.- Riesgos

## 42.7.7.- Pequeñas obras de fábrica, e instalación de tubos, etc.

### 42.7.7.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.

### 42.7.7.2.- Riesgos

## 43.7.8.- Albañilería.

### 43.7.8.1.- Descripción de los trabajos.

### 43.7.8.2.- Riesgos.

## 44.7.9.- Instalaciones.

### 44.7.9.1.- Descripción de los trabajos.

### 44.7.9.2.- Riesgos.

## 45.7.10.- Remates, señalización, ajardinamiento, etc.

### 45.7.10.1.- Descripción de los procedimientos y equipos.

### 45.7.10.2.- Riesgos.

## 46.8.- RIESGOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES.

## 47.8.1.- Maquinaria de movimientos de tierras.

### 47.8.1.1.- Riesgos.

## 48.8.2.- Maquinaria de elevación.

### 48.8.2.1.- Grúa móvil.

## 49.8.3.- Hormigonado.

### 49.8.3.1.- Camión hormigonera.

## 50.8.4.- Maquinaria compactación y pavimentación.

### 50.8.4.1.- Rodillo vibrador.

### 50.8.4.2.- Extendedora.

## 51.8.5.- Máquinas y herramientas.

### 51.8.5.1.- Vibrador.

### 51.8.5.2.- Sierra circular.

## 52.8.6.- Medios auxiliares.

### 52.8.6.1.- Escaleras de mano.

### 52.8.6.2.- Pasarelas.

### 52.8.6.3.- Andamios y Ménsula.

### 52.8.6.4.- Entibaciones.

## 53.9.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

## 54.9.1.- Maquinaria, herramientas y equipos.

### 54.9.1.1.- Maquinaria de movimientos de tierras.

### 54.9.1.2.- Maquinaria de elevación.

### 54.9.1.3.- Hormigonado.

### 54.9.1.4.- Maquinaria de compactación y pavimentación.

### 54.9.1.5.- Máquinas y herramientas.

## 55.9.2.- Medios auxiliares.

## 56.9.3.- Excavaciones de zanjas y pozos.

## 57.9.4.- Subbases, bases, mezclas bituminosas, grava emulsión y riego.

## 58.10.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

## 59.10.1.- Tramos en acondicionamiento con mantenimiento del tráfico

## 60.10.2.- Tramos en acondicionamiento con paso único alternativo

## 61. DOCUMENTO 2º.- PLIEGO DE CONDICIONES

## 62. Capítulo 1.- INTRODUCCIÓN.

## 63. Capítulo 2.- CONDICIONES FACULTATIVAS.

## 64.1.- Pliego de condiciones de índole Facultativa.

### 64.1.1.- Introducción

### 64.1.2.- Libro de incidencias.

### 64.1.3.- Delegado Prevención – Comité de Seguridad y Salud.

### 64.1.4.- Obligaciones de las partes.

## 65. Capítulo 3.- CONDICIONES ECONÓMICAS

## 66.1.- Normas de certificación.

## 67. Capítulo 4.- CONDICIONES TÉCNICAS.

## 68.1.- Normas y condiciones técnicas de los medios de protección colectiva.

### 68.1.1.- Condiciones generales.

### 68.1.2.- Extintores de incendios.

### 68.1.3.- Disyuntores diferenciales y red de toma de tierra.

### 68.1.4.- Determinaciones para la protección del riesgo eléctrico.

### 68.1.5.- Condición general sobre las protecciones colectivas y su uso, en la construcción de la obra.

## 69.2.- Normas y condiciones técnicas de los equipos de protección individual.

### Botas aislantes de la electricidad. –Norma de utilización-

### Botas de P.V.C. Impermeables. –Normas de utilización-

### Botas de seguridad en loneta y serraje.

### Botas de serraje y loneta reforzada.

### Botas de seguridad de P.V.C.

### Bota pantalón en P.V.C.

### Cascos protectores auditivos.

### Cascos de seguridad con protección auditiva.

### Cascos de seguridad normales, clase N.

### Cinturón portaherramientas

### Comando de abrigo tipo ingeniero.

### Faja de protección contra sobreesfuerzos

### Faja antivibratoria.

### Filtro para pinturas.

### Filtro mecánico para mascarillas antipolvo.

### Gafas protectoras contra polvo.

### Gafas de seguridad antiproyecciones.

### Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión.

### Guantes de cuero flor y loneta

### Guantes de cuero flor.

### Guantes de goma o P.V.C.

### Guantes de loneta de algodón impermeabilizados.

### Mandiles de seguridad en P.V.C., impermeables.

### Máscara antiemanaciones tóxicas.

### Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable.

### Muñequeras de protección antivibraciones.

### Manguitos de cuero flor.

### Manguitos impermeables.

### Polainas impermeables.

### Trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón.

### Trajes de trabajo (monos o buzos).

### Traje impermeable.

### Zapatos de seguridad.

## 70.3.- Normas y condiciones técnicas de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

## 71.4.- Normas y condiciones técnicas de la señalización.

## 72. Capítulo 5.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

Sin perjuicio de la normativa específica que deba completarse en la redacción definitiva de cada anejo, resultan de aplicación la legislación urbanística y contractual vigente, el planeamiento y las ordenanzas municipales del ámbito, así como la reglamentación técnica sectorial correspondiente a las redes, instalaciones y obras de urbanización incluidas en el proyecto.

## 73.1.- Normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas de la obra.

## 74. Capítulo 6.- CONDICIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO.

## 75.1.- Medios de Protección Colectivas.

## 76.2.- Máquinas y equipos de trabajo.

## 77. Capítulo 7.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO.

## 78.1.- Normas para la obra.

## 79.2.- Formación e información de los trabajadores.

## 80.3.- Conductas.

## 81.4.- Parte de accidente y deficiencias.

## 82.5.- Estadísticas.

## 83.6.- Responsabilidades.

## 84.7.- Aviso previo.

## 85.8.- Coordinador de Seguridad y Salud.

## 86.9.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## 87. DOCUMENTO 3º.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## 88.1.- Mediciones.

## 89.2.- Presupuesto.

## 90. DOCUMENTO 4º.- PLANILLAS

## 91. DOCUMENTO 5º.- PLANOS