## Hoja1
Circuito 4x16 |  |  | Cable tierra |  |  |  |  | Columna 8 m |  |  | Luiminaria BGP502 T25 LED120/730 DX50- 74 W
C1 | 1 | 11 | C1 | 1 | 11 |  |  | C1 |  |  | C1
| 1 | 650 |  | 1 | 650 |  |  | Rotonda Guadalmar | 8 |  | Rotonda Guadalmar | 8
Rotonda Guadalmar | 1 | 16 | rotonda Guadalmar | 1 | 16 |  |  | Carretera de Guadalmar | 3 |  | C2
| 1 | 13 |  | 1 | 13 |  |  | Arcen central | 33 |  | Rotonda puente | 10
| 1 | 18 |  | 1 | 18 |  |  | C2
| 1 | 7 |  | 1 | 7 |  |  | Arcen central | 15
| 1 | 12 |  | 1 | 12 |  |  | Rotonda Guadalmar | 10 |  | Luiminaria BGP502 T25 LED50/730 DW50- 33 W
| 1 | 35 |  | 1 | 35 |  |  | sección 1.6 | 10 |  | C1
| 1 | 17 |  | 1 | 17 |  |  | sección 2.1 | 3 |  | Carretera de Guadalmar | 3
Carretera de Guadalmar | 1 | 65 | Carretera de Guadalmar | 1 | 65 |  |  | sección 2.2 | 12
C3 | 1 | 295 | C2 | 1 | 11 |  |  | C3 |  |  | Luiminaria BGP502 T25 LED80/730 DW10-51 W
Rotonda puente | 1 | 44 |  | 1 | 297 |  |  | sección 2.2 | 24 |  | C1
| 1 | 56 | rotonda | 1 | 20 |  |  | sección 2.4 | 14 |  | Carretera de Guadalmar | 3
| 1 | 9 |  | 1 | 40 | [5 empty] | Arcen central | 66
sección 1.6 | 1 | 235 |  | 1 | 56 | [5 empty] | C2
Carretera Campo Golf | 1 | 166 |  | 1 | 36 |  |  | Brazo 0,5 metros |  |  | Arcen central | 30
| 1 | 645 |  | 1 | 15 |  |  | C1
| 1 | 11 |  | 1 | 18 |  |  | Carretera de Guadalmar | 6
| 1 | 10 |  | 1 | 17 |  |  | Arcen central | 66 |  | Luiminaria BGP502 T25 LED70/730 DM50-44,5 W
| 1 | 56 |  | 1 | 8 |  |  | C2 |  |  | C2
| 1 | 17 | sección 1.6 | 1 | 124 |  |  | Arcen central | 30 |  | sección 1.6 | 10
| 1 | 54 |  | 1 | 8
| 1 | 22 |  | 1 | 236
| 1 | 31 | Carretera Campo Golf | 1 | 11 | [5 empty] | Luiminaria BGP502 T25 LED140/730 DM11-87 W
| 1 | 11 |  | 1 | 155 | [5 empty] | C2
| 1 | 89 |  | 1 | 166 |  |  | Arqueta pie báculo |  |  | sección 2.1 | 3
| 1 | 8 | C3 | 1 | 295 |  |  | C1
| 1 | 33 | Rotonda puente | 1 | 44 |  |  | Rotonda Guadalmar | 8 |  | Luiminaria BGP502 T25 LED100/730 DW50-61 W
| 1 | 12 |  | 1 | 56 |  |  | Carretera de Guadalmar | 3 |  | C2
| 1 | 35 |  | 1 | 9 |  |  | Arcen central | 33 |  | sección 2.2 | 12
|  |  | sección 1.6 | 1 | 235 |  |  | C2 |  |  | C3
Circuito 4x10 |  |  | Carretera Campo Golf | 1 | 166 |  |  | Arcen central | 15 |  | sección 2.2 | 24
C2 | 1 | 11 |  | 1 | 645 |  |  | Rotonda Guadalmar | 10
| 1 | 297 |  | 1 | 11 |  |  | sección 1.6 | 10
Rotonda puente | 1 | 20 |  | 1 | 10 |  |  | sección 2.1 | 3 |  | Luiminaria BGP502 T25 LED75/730 DM12-48 W
| 1 | 40 |  | 1 | 56 |  |  | sección 2.2 | 12 |  | C3
| 1 | 56 |  | 1 | 17 |  |  | C3 |  |  | sección 2.4 | 14
| 1 | 36 |  | 1 | 54 |  |  | sección 2.2 | 24
| 1 | 15 |  | 1 | 22 |  |  | sección 2.4 | 14
| 1 | 18 |  | 1 | 31
| 1 | 17 |  | 1 | 11
| 1 | 8 |  | 1 | 89
sección 1.6 | 1 | 124 |  | 1 | 8
| 1 | 8 |  | 1 | 33
| 1 | 236 |  | 1 | 12
Carretera Campo Golf | 1 | 11 |  | 1 | 35
| 1 | 155
| 1 | 166
|  |  | Excavación | Nº tubos |  |  |  |  | Hormigón | Nº tubos
Tubo PEØ90 mm |  |  | Sección 1.4 | [5 empty] | Sección 1.4
C1 | 4 | 11 | Mediana | 1 | 945 | 0.4 | 0.43 |  | Mediana | 1 | 945 | 0.4 | 0.2
| 2 | 650 | Acera | 1 | 295 | 0.4 | 0.43 |  | Acera | 1 | 295 | 0.4 | 0.2
rotonda Guadalmar | 2 | 16 | Cruce calzada | 1 | 10 | 0.4 | 0.65 |  | Cruce calzada | 1 | 10 | 0.4 | 0.31
| 2 | 13 | Rotonda Guadalmar | 1 | 13 | 0.4 | 0.65 |  | Rotonda Guadalmar | 1 | 13 | 0.4 | 0.2
| 2 | 18 |  | 1 | 16 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 16 | 0.4 | 0.2
| 2 | 7 |  | 1 | 35 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 35 | 0.4 | 0.2
| 2 | 12 |  | 1 | 14 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 14 | 0.4 | 0.2
| 2 | 35 |  | 1 | 7 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 7 | 0.4 | 0.2
| 2 | 17 |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.2
Carretera de Guadalmar | 2 | 65 |  | 1 | 18 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 18 | 0.4 | 0.2
C2 | 2 | 11 | Mediana Guadalmar | 1 | 63 | 0.4 | 0.43 |  | Mediana Guadalmar | 1 | 63 | 0.4 | 0.2
| 2 | 297 | Rotonda Puente | 1 | 44 | 0.4 | 0.58 |  | Rotonda Puente | 1 | 44 | 0.4 | 0.31
rotonda | 2 | 20 |  | 1 | 9 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 9 | 0.4 | 0.31
| 2 | 40 |  | 1 | 56 | 0.4 | 0.58 |  |  | 1 | 56 | 0.4 | 0.31
| 2 | 56 |  | 1 | 40 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 40 | 0.4 | 0.2
| 2 | 36 |  | 1 | 20 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 20 | 0.4 | 0.2
| 2 | 15 |  | 1 | 33 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 33 | 0.4 | 0.2
| 2 | 18 |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.2
| 2 | 17 |  | 1 | 8 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 8 | 0.4 | 0.2
| 2 | 8 | Sección 1.6 | 1 | 123 | 0.4 | 0.43 |  | Sección 1.6 | 1 | 123 | 0.4 | 0.2
sección 1.6 | 2 | 124 |  | 1 | 236 | 0.4 | 0.58 |  |  | 1 | 236 | 0.4 | 0.31
| 2 | 8 | Sección 2.2 | 1 | 166 | 0.4 | 0.58 |  | Sección 2.2 | 1 | 166 | 0.4 | 0.31
| 2 | 236 |  | 1 | 151 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 151 | 0.4 | 0.2
Carretera Campo Golf | 2 | 11 |  | 1 | 11 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 11 | 0.4 | 0.2
| 2 | 155 |  | 1 | 15 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 15 | 0.4 | 0.2
| 2 | 166 |  | 1 | 640 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 640 | 0.4 | 0.2
C3 | 2 | 295 |  | 1 | 9 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 9 | 0.4 | 0.2
Rotonda puente | 1 | 44 |  | 1 | 11 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 11 | 0.4 | 0.2
| 1 | 56 |  | 1 | 41 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 41 | 0.4 | 0.2
| 1 | 9 |  | 1 | 54 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 54 | 0.4 | 0.2
sección 1.6 | 1 | 235 |  | 1 | 31 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 31 | 0.4 | 0.2
Carretera Campo Golf | 1 | 166 |  | 1 | 90 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 90 | 0.4 | 0.2
| 2 | 645 |  | 1 | 33 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 33 | 0.4 | 0.2
| 2 | 11 |  | 1 | 34 | 0.4 | 0.43 |  |  | 1 | 34 | 0.4 | 0.2
| 2 | 10 |  | 1 | 12 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 12 | 0.4 | 0.2
| 2 | 56 |  | 1 | 8 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 8 | 0.4 | 0.2
| 2 | 17 |  | 1 | 12 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 12 | 0.4 | 0.2
| 2 | 54 |  | 1 | 22 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 22 | 0.4 | 0.2
| 2 | 22 |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.65 |  |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.2
| 2 | 31
| 2 | 11
| 2 | 89 | Relleno | Nº tubos
| 2 | 8 | Sección 1.4
| 2 | 33 | Mediana | 1 | 945 | 0.4 | 0.23
| 2 | 12 | Acera | 1 | 295 | 0.4 | 0.23
| 2 | 35 | Cruce calzada | 1 | 10 | 0.4 | 0.34
|  |  | Rotonda Guadalmar | 1 | 13 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 16 | 0.4 | 0.45
Arquetas de cruce |  |  |  | 1 | 35 | 0.4 | 0.45
Sección 1.1 | 1 |  |  | 1 | 14 | 0.4 | 0.23
Rotonda Guadalmar | 2 |  |  | 1 | 7 | 0.4 | 0.23
Mediana | 1 |  |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.23
Acera mediana | 7 |  |  | 1 | 18 | 0.4 | 0.45
Rotonda Puente | 5 |  | Mediana Guadalmar | 1 | 63 | 0.4 | 0.23
Sección 2.2 | 2 |  | Rotonda Puente | 1 | 44 | 0.4 | 0.27
Sección 2.3 | 6 |  |  | 1 | 9 | 0.4 | 0.34
Sección 2.4 | 2 |  |  | 1 | 56 | 0.4 | 0.27
|  |  |  | 1 | 40 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 20 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 33 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 8 | 0.4 | 0.45
|  |  | Sección 1.6 | 1 | 123 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 236 | 0.4 | 0.27
|  |  | Sección 2.2 | 1 | 166 | 0.4 | 0.27
|  |  |  | 1 | 151 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 11 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 15 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 640 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 9 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 11 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 41 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 54 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 31 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 90 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 33 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 34 | 0.4 | 0.23
|  |  |  | 1 | 12 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 8 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 12 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 22 | 0.4 | 0.45
|  |  |  | 1 | 17 | 0.4 | 0.45

## TRAZABILIDAD
PROYECTO ORDINARIO DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR (SG.BM-3). MÁLAGA.
Anexo 11: Red de alumbrado
Libro auxiliar de medición asociado al anejo 11.
Documento auxiliar integrado en la trazabilidad documental del proyecto.
Clave de proyecto: SG.BM-3
Ubicacion: Mejora de la Carretera de Guadalmar, Malaga
Actualizado: 2026-04-15 15:13:41